# 校園環境安全缺失處置一覽表

學校名稱：明義國小  校舍名稱：明義樓、藝才樓、仁愛樓  檢核日期：107年02月07日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 學校處置方式說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 人員安全性考量為第一優先 做好後續安全維護工作 第一時間回報 |  | 安全管理、回報、後續清運及維修 |
| 照片說明：107 0207 明義樓大廳柱子地震造成磁磚剝落，受損面積0.3m2 | 照片說明：1070207 明義樓廁所地震造成外牆磁磚剝落及左側結構柱子1~4F已出現明顯裂縫，結構體本身承載力受影響，故建議請結構技師進行結構計算再進行補強。 |
| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 學校處置方式說明 |
| 照片說明：須註明拍照日期、時間及位置 | 照片說明：須註明拍照日期、時間及位置 |
| 編號三、明義樓廁所地震造成二樓對向柱子樑柱出現明顯裂縫及漏水，結構體本身承載力受影響，故建議請結構技師進行結構計算再進行補強。 |
| 編號四、H棟地坪磨石子地坪地震造成隆起裂縫，受損面積15m2 |
| 編號五、新大樓柱子地震造成洗石子剝落，受損面積1處 |
| 編號六、藝才樓抿石子地坪地震造成裂縫，受損面積13m2 |
| 編號七、仁愛樓樓梯磨石子地坪地震造成裂縫，受損面積2m2 |
| 編號八、仁愛樓二樓梯磨石子地坪地震造成隆起裂縫，受損面積3.5m2 |
| 編號九、林森樓樓梯磨石子地震造成樓梯裂縫，受損面積6m2 |
| 編號十、廚房西側門地震造成圍牆、雨遮連接處裂縫，受損面積3m2 |
| 編號十一、林森樓磨石子地坪地震造成隆起裂縫，受損面積1.5m2 |
| 編號十二、林森樓地震造成天花板裂縫，受損面積1.5m2 |
| 編號十三、林森樓磨石子地坪地震造成隆起裂縫，受損面積7m2 |
| 編號十四、林森樓樓梯地震造成磁磚剝落，受損面積4m2 |
| 編號十五、林森樓地坪地震造成隆起磁磚剝落，受損面積3m2 |
| 編號十六、明義樓天花板地震造成裂縫漏水，受損面積3m |

檢核人員：   王文俊     總務主任：   翁世強      校長：吳惠貞

(表格可自行增列)