| 花蓮縣立豐濱國民中學全校會報報告內容（108年2月27日） |
| --- |
| 單位 | 總務處 | 發言人 | 張淑晴 | 備註 |
| ㄧ、已執行之工作報告： 1.2/19消防檢測。 2.2/18午餐教育宣導。 3.2/21與圖書室設計師討論。 4.圖書室書籍及書櫃已搬到3樓美髮教室旁的教室。 5.2/23飲水機裝設二樓校長室完成 二、將推行工作要點亟需各處室配合： 1.擬送縣府活動中心照明設備及電源插座更新設施改善工程計畫，需先校內會議討論，請討論。 2.108年3月11日本校災害應變組織及防災演練腳本如附檔，本次加演練廚房失火，並在演練結束後請消防隊協助學生演練滅火器使用，10:10上課後請沒有課的教職員做滅火器滅火的訓練。(依消防法規，本校每半年需有教職員消防訓練課程並報成果至消防隊) 3.歹徒入侵演練改至3.18(一)，時間仍是9:50。 4.感謝教務主任及教學組長協助搬遷圖書，之後借閱圖書改至3樓美髮教室旁的教室。 5.熱心人士謝先生等人捐款發放(主計預計於3月初)。 6.飲水機計畫核銷結報 三.宣達政令： 1.採購時請注意共同供應契約、綠色採購及優先採購。 2.節約能源及水資源。 |

108年度花蓮縣豐濱國中

活動中心照明設備及電源插座更新設施改善工程

※需求補助項目：LED燈具更換、舞台燈光設備更新、天花板照明設備及電源插座更新…等工程)

一、計畫目標：

1.將活動中心主照明之水銀燈具更換成LED燈具，以節能減碳。

2.將活動中心舞台燈光設備更換成LED燈具，以節能減碳。。

3.更新活動中心兩側天花板時常損壞之照明設備及電源插座及線路，以保障安全之教學環境。

二、現況/問題分析：

1.目前活動中心之水銀燈具為85年設置至今已22年未更換，原24具燈具已損壞6具，且水銀燈具耗電，擬更新為省電節能之LED燈具。

2. 活動中心舞台燈光設備自85年至今均無法使用，擬重新設置節能減碳之LED燈具，以利使用。

3. 活動中心兩側之插座電源自去年至今已有數次無電情形，且電扇燒掉，有安全之虞，擬更新體育館兩側時常損壞之照明設備及電源插座、線路，營造安全教學環境。

三、計畫內容：

1.將活動中心水銀燈具更換成LED燈具。

2.將活動中心舞台燈光設備更換成LED燈具，並重拉線路。

3.更新活動中心兩側天花板時常損壞之照明設備及電源插座及線路。

四、執行期程/進度：

(一)起訖時間：108年7月1日起至108年8月31日止

(二)進度規劃：

| 時間 | 需執行天數 (含例假日) | 關鍵查核點(名稱) |
| --- | --- | --- |
| 7月1日-7月30日 | 30 | 招標 |
| 8月1日-8月24日 | 24 | 工程施工 |
| 8月25日-8月31日 | 7 | 核銷結報 |

五、預期成效：

1. 將活動中心籃球場上方水銀燈具更換成LED燈具，兼顧體育教學的照明度及節能減碳。

2. 將活動中心舞台燈光設備更換成LED燈具，並重拉線路，營造優質的表演空間。

3. 更新活動中心兩側天花板時常損壞之照明設備及電源插座及線路，確保安全之校園環境。

六、辦理單位與人員：

| 姓名 | 單位 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吳學良 | 總務處 | 事務組長 | akila664866@hotmail.com | 8791159-117； 0930858363 |
| 張淑晴 | 總務處 | 總務主任 | c8h1in@gmail.com | 8791159-102； 0920567524 |

七、經費預算：總計977,065元，詳如以下:

| 項次 | 項 目 名 稱 規 格 及 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 發包工程費 |  |  |  |  |  |
| 一 | 假設工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程告示牌 | 面 | 1 | 2,000 | 2,000 |  |
| 2 | 施工安全警示措施及維護 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 3 | 高空作業車 | 台 | 3 | 8,000 | 24,000 |  |
| 4 | 施工便道施作及復原 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
|  | 小計 |  |  |  | 36,000 |  |
| 二 | LED燈具更換 |  |  |  |  |  |
| 1 | 130W LED全電壓天井燈 | 組 | 26 | 8,500 | 221,000 |  |
| 2 | PVC電源線600V-5.5mm2 | 米 | 275 | 50 | 13,750 |  |
| 3 | 電力系統線路整理 | 米 | 275 | 300 | 82,500 |  |
| 4 | 新設不鏽鋼開關箱(內含配電伍金) | 只 | 1 | 18,000 | 18,000 | 內含漏電斷路器 |
| 5 | 原有設備拆除運棄工資 | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 6 | 配線及燈具安裝工資 | 式 | 1 | 38,000 | 38,000 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  | 403,250 |  |
| 三 | 舞台燈光設備更新 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台用50W全電壓LED燈 | 組 | 10 | 6,500 | 65,000 |  |
| 2 | PVC電源線600V-14mm2 | 米 | 120 | 120 | 14,400 |  |
| 3 | PVC電源線600V-5.5mm2 | 米 | 150 | 50 | 7,500 |  |
| 4 | PVC導電線管材∮1"(含吊管伍金另料) | 米 | 120 | 85 | 10,200 |  |
| 5 | 新設不鏽鋼開關箱體(內含配電伍金) | 只 | 1 | 15,000 | 15,000 | 內含漏電斷路器 |
| 6 | 原有設備拆除運棄工資 | 式 | 1 | 6,000 | 6,000 |  |
| 7 | 配管配線工資 | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 8 | 燈具安裝工資 | 式 | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 小計 |  |  |  | 153,100 |  |
| 四 | 天花板照明設備及電源插座更新 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有天花板照明燈具拆除運棄 | 組 | 20 | 300 | 6,000 |  |
| 2 | 新設輕鋼架LED燈具 | 組 | 20 | 1,500 | 30,000 |  |
| 3 | 新設電源迴路及開關箱設置 | 組 | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
| 4 | PVC電源線600V-5.5mm2 | 米 | 190 | 50 | 9,500 |  |
| 5 | PVC導電線管材∮1"(含吊管伍金另料) | 米 | 100 | 85 | 8,500 |  |
| 6 | 新設110V電源插座 | 組 | 16 | 800 | 12,800 |  |
| 7 | PVC電源線600V-2.0 | 米 | 480 | 35 | 16,800 |  |
| 8 | PVC導電線管材∮3/4(含吊管伍金另料) | 米 | 250 | 50 | 12,500 |  |
| 9 | 配管配線工資 | 式 | 1 | 35,000 | 35,000 |  |
| 10 | 設備安裝工資 | 式 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
|  | 小計 |  |  |  | 171,100 |  |
|  | 合計 |  |  |  | 763,450 |  |

| 項次 | 工 程 項 目 | 複 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 發包工程費 |  |  |
| 一 | 工程費 | 763,450 |  |
| 二 | 品質管理費(一 ) | 7,635 | 詳單價分析一 |
| 三 | 職業安全衛生費(一 ) | 7,635 |  |
| 四 | 包商管理及利潤[約(一 ) | 45,807 |  |
|  | 小 計(一-四) | 824,527 |  |
| 五 | 工程保險費[(一 ~四] | 4,123 |  |
| 六 | 營業稅[(一 ~四] | 41,226 |  |
|  | 合 計(壹) | 869,876 |  |
| 貳 | 空氣污染防制費[(壹、一 ~ 壹、四] | 4,123 |  |
| 参 | 工程管理費[(壹、一 ~ 壹、四] | 24,736 |  |
| 肆 | 規劃設計及監造費(壹-一-壹-四)*9.5 | 78,330 |  |
|  | 總 計(壹-肆) | 977,065 |  |

校園災害防救應變組織分工

| 編組及負責人員 | 負責工作 |
| --- | --- |
| 指揮官 校長 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 副指揮官(兼發言人) 教務主任 | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |
| 搶救組 學務組長 校車司機 替代役 校護 總務處人事 主計 專輔 專任教師 | 1.受災學校教職員生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.依情況支援避難引導組。 5.基本急救、重傷患就醫護送。 6.心理諮商。 7.急救常識宣導。 8.提供紓解壓力方法。 |
| 通報組 校安中心人員總務主任 學務主任 教學組長 | 1.以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及 學校教職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源 狀況發展的資訊。 3.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 避難引導組 總務處事務組長 舍監 輔導組長兼特教組長 各班(一智二智三智三仁)導師 增置教師 | 1.分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2.協助登記至避難所人員之身份、人數。 3.設置服務站，提供協助與諮詢。 4.協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 5.協助發放生活物資、糧食及飲水。 6.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 7.協助設置警戒標誌及交通 管制。 8.維護學校災區及避難場所治安。 |

108/3/11火災及地震就地掩護及疏散腳本

108年3月11日上午9:51分，奇美斷層發生錯動，產生芮氏規模6.5的地震，豐濱鄉震度為6級，搖晃時間持續30秒。

地震發生時(後)，主要演練項目如下：

- 學生避震指導與安撫。

- 廚房火災

- 師生避難與疏散，災害應變小組成立與啟動。

- 人數統計與回報

演練項目（一）

學生避震指導與安撫

演練地點：各班教室(9:51)

演練時間：1分鐘

模擬情境：發生規模6.5，震度6級強震約30秒

| 時間 | 演練人員 | 演練內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:51至 9:52 | 廣播:蔣秀雯 | 情境：強震約30秒 廣播內容：地震搖晃中請各班同學就地尋找掩護保護頭部 |  |
|  | 各班任課教師 | 有地震，請同學不要慌張，拿起書包或書本放在頭頸部位，迅速蹲在桌子旁，窗戶與電視櫃旁的同學請移至桌子間的走道蹲下，請勿慌張。 (＊注意：教師請確保教室前後門為開啟狀態) |  |

演練項目（二）

廚房火災演練

演練地點：廚房(9:51)

演練時間：5分鐘

模擬情境：因地震後，廚房失火，搶救組目前正在滅火中…)

| 時間 | 演練人員 | 演練內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:51至 9:56 | 搶救組吳組長 | 發現廚房失火，己使用滅火器滅火，因火勢過大無法滅火，請通報組長徐致強馬上聯絡消防隊8791152支援滅火 |  |
|  | 通報組徐主任 | 您好，這裡是豐濱國中，廚房失火，火勢很大，請快來滅火。請由鄉公所與台電之間的路進來。 |  |
|  | 避難引導組陳昱澐老師 | 避難引導組陳昱澐老師至鄉公所與台電之間的路口引導消防隊至廚房 |  |
|  | 消防隊員 | 消防隊員開消防車至廚房滅火 |  |

演練項目（三）

師生避難與疏散，災害應變小組成立與啟動

演練地點：樓梯、走廊及操場(災害應變中心)

演練時間：1分鐘

模擬情境：強震過後約30秒

| 時間 | 演練人員 | 演練內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9：52 至 9：53 | 廣播: 蔣秀雯 | 請各班任課老師帶領同學進行疏散。切記！請勿奔跑或推擠。 |  |
|  | 各班教師： | （廣播後各班開始疏散） 同學們現在將書包放在頭上，依照疏散路線疏散。切記！請勿奔跑或推擠。 |  |
|  | 廣播: 蔣秀雯 | 請避難引導組立即到指定地點指導班級疏散。其餘各組亦請立即就位。 |  |
|  | ＊災變中心各組人員就位 | ＊請避難引導組員迅速至指定地點引導疏，引導人員吳學良、陳崇琪於疏散時確認樓梯及走廊安全。 搶救組吳慧汝巡視一樓且於學生疏散後關閉總電源、劉振宇教師巡視二樓、三樓是否有人員受困巡視後搶救組至總務處拿搶救工具至操場集合。 通報組徐致強攜帶相關聯絡資料至災害應變中心集合。 緊急救護人員王美倫、潘麗如攜帶救護器材迅速至操場集合 |  |
|  |  | 項目（二）演練完畢，請移動操場 |  |

演練項目（四）

人數統計與回報

演練地點：操場

演練時間：3分鐘

模擬情境：全校教職員疏散到操場

| 09:53 ~ 09:54 | 學生逃離與避難引導 | （一）避難引導組員引導與清查人員。 | 1各班導師：同學到操場後成升旗隊形蹲下。 2.各班導師：現在開始清點人數。 3.避難組吳學良組長：各班班長回報人數 4.各班班長：?班應到?人(全班學籍人數)，?人未到校，實到?人 | 操場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:54 ~ 09:56 | 地震災情發佈和緊急應變組織的啟動 | （一）啟動災害應變組織。 （二）人數統計與回報。 | 1.指揮官劉文彥校長：因應災害發生，現在成立緊急應變組織，請災害應變各小組長迅速至司令台集合。 請各組組長向我回報集合狀況。 3.避難引導組吳學良組長：報告，本組全員到齊。操場避難師生應到○○○人，實到○○○人，人員○○○，完畢。 4.通報組徐致強主任：報告，本組全員到齊。 5.搶救組吳慧汝組長：報告，本組全員到齊。 | 操場 |