新城國民中學 108學年度第2學期

期末校舍安全檢核會議紀錄

- 時間：109年2月24日  星期一 下午02:00分

- 地點：本校會議室

- 出席：如簽到簿

四、 主席：許俊傑校長        紀錄：林秀英

五、 主席報告：

依規定召開校舍安全檢核會議，請大家針對本校有關校舍安全部

分，提出檢討改進意見。

- 報告事項：

- 寒假期間

1.有請廠商通廁所:第四棟2樓男廁/第三棟1樓男廁及教職員

廁所。請向學生宣導異物及衛生紙等不丟入馬桶。

2.各班各專科教室電燈、電扇維修。

3.特教班投影機換新機。

(二)本學期正在施工及預定之工程:

- 改善及充實教學環境設備~專科教室冷氣

- 活動中心舞台布幕及視聽設備工程。

3.新人事辦公室設備安裝及改善。

4.活動中心廁所改善工程，已於2月3日開工，工期預計60天，請向

學生加強宣導:勿跨越圍籬。造成不便之處，請多包涵，若有問題，請隨時向總務處反映。

(三)有關設備安全部分：

1.飲用水維護：學校都有按期程作維護及飲水機水質檢驗，皆在標準

值內，請大家放心飲用。

2.消防設備部分： 廠商於109.1.16到校進行消防安全設備檢查。

(四)配合事項：

1.請同仁檢視辦公室/教室/專科教室的各線路是否被重物擠壓，因為

線路被擠壓恐有電線走火或是線路不通的危險。

2.煩請使用各專科教室或會議室的處室及老師於課程或活動結束

後，務必把環境整理好、把門窗關妥鎖好，並把鑰匙還給負責處室。

- 為降低實驗室、科技教室及各教學空間的危害風險，請同仁

依「花蓮縣立新城國中職業安全衛生工作守則」(有公告在校網、穿堂及各主要教室)規定辦理。特別要注意保持空氣流通、預防感電、確遵化學性廢棄物處理原則及穿戴個人防護具等，以防止清理實驗/教學場所時發生意外災害。

4.校舍安全人人有責，望各位老師幫忙注意，並即時通知總務處，

總務處彙整後進行修繕或經費申請，以維護校園安全，謝謝！

- 臨時動議：無

八、散會 (3時 00 分)

附件:會議簽到簿